## Sheet1
源通测试
编号 | 增益系数 | 噪声测试 | 频响测试 | [7 empty] | 距离测试（>1公里）
5955 2250 1111 0001 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0002 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0003 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0004 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0005 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0006 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0007 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0008 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0009 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0010 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0011 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0012 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0013 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0014 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0015 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0016 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0017 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0018 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0019 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0020 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0021 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0022 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0023 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0024 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0025 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0026 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0027 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0028 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0029 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0030 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0031 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0032 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0033 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0034 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0035 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0036 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0037 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0038 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0039 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0040 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz

## Sheet2
编号 | 模块地址 | 增益系数
5955 2250 1111 0001 | 5dad | x | 无
5955 2250 1111 0002
5955 2250 1111 0003 | 5d8e | 178
5955 2250 1111 0004 | 5d7d | 173
5955 2250 1111 0005
5955 2250 1111 0006 | 5ded | 182
5955 2250 1111 0007
5955 2250 1111 0008 | 5df5 | 167
5955 2250 1111 0009 | 5e66 | 180
5955 2250 1111 0010 | 5db6 | 184 | 21.3 | 温度有问题
5955 2250 1111 0011 | 5d80 | 190
5955 2250 1111 0012 | 5dac | x | 22.94
5955 2250 1111 0013 | 5da4 | 184
5955 2250 1111 0014 | 5db4 | 205
5955 2250 1111 0015 | 5d9d | 168
5955 2250 1111 0016 | 5db0 | x | 无
5955 2250 1111 0017
5955 2250 1111 0018 | 5e6d | 173 | 24.6
5955 2250 1111 0019 | 5db2 | 191
5955 2250 1111 0020
5955 2250 1111 0021
5955 2250 1111 0022 | 5df1 | 191 |  | 乱数据
5955 2250 1111 0023 | 5d82 | x | 无
5955 2250 1111 0024
5955 2250 1111 0025 | 5e55 | 179
5955 2250 1111 0026 | 5d79 | 191 | 18.1 | 温度有问题
5955 2250 1111 0027 | 5dae | 172
5955 2250 1111 0028 | 5da0 | 183
5955 2250 1111 0029 | 5e52 | 169 | 23
5955 2250 1111 0030 | 5e61 | 181
5955 2250 1111 0031 | 5dbd | 176
5955 2250 1111 0032
5955 2250 1111 0033 | 5e75 | 205
5955 2250 1111 0034 | 5d94 | 197
5955 2250 1111 0035 | 5d85 | 180
5955 2250 1111 0036 | 5e69 | 182 | 23.5
5955 2250 1111 0037 | 5e5b | 178
5955 2250 1111 0038 | 5d78 | 168
5955 2250 1111 0039 | 5dbf | 173
5955 2250 1111 0040 | 5e5d | 158
5955 2250 1111 0041 | 5e5a | 164 | 21.5
5955 2250 1111 0042 | 5e50 | 164 | 20.4
5955 2250 1111 0043 | 5da2 | 180 | 20.6
5955 2250 1111 0044 | 5e67 | 167 | 20
5955 2250 1111 0045 | 5e55 | 195 | 19.7
5955 2250 1111 0046 | 5d95 | 161 | 19.5
5955 2250 1111 0047 | 5d7b | 179 | 19.2
5955 2250 1111 0048 | 5dec | 179 | 18.8
5955 2250 1111 0049 | 5e68 | 167 | 18.6
5955 2250 1111 0050 | 5de8 | 180 | 19.7
5955 2250 1111 0051 | 5d91 | 174 | 19.2
5955 2250 1111 0052 | 5e51 | 187 | 18
5955 2250 1111 0053 | 5dbe | 178 | 18.5
5955 2250 1111 0054 | 5df6 | 194 | 18.3
5955 2250 1111 0055 | 5e59 | 171 | 18.5
5955 2250 1111 0056
5955 2250 1111 0057
5955 2250 1111 0058
5955 2250 1111 0059
5955 2250 1111 0060
5955 2250 1111 0061
5955 2250 1111 0062
5955 2250 1111 0063
5955 2250 1111 0064
5955 2250 1111 0065
5955 2250 1111 0066
5955 2250 1111 0067
5955 2250 1111 0068
5955 2250 1111 0069
5955 2250 1111 0070
5955 2250 1111 0071
5955 2250 1111 0072
5955 2250 1111 0073
5955 2250 1111 0074
5955 2250 1111 0075
5955 2250 1111 0076
5955 2250 1111 0077
5955 2250 1111 0078
5955 2250 1111 0079
5955 2250 1111 0080
5955 2250 1111 0081
5955 2250 1111 0082
5955 2250 1111 0083
5955 2250 1111 0084
5955 2250 1111 0085
5955 2250 1111 0086
5955 2250 1111 0087
5955 2250 1111 0088
5955 2250 1111 0089
5955 2250 1111 0090
5955 2250 1111 0091
5955 2250 1111 0092
5955 2250 1111 0093
5955 2250 1111 0094
5955 2250 1111 0095
5955 2250 1111 0096
5955 2250 1111 0097
5955 2250 1111 0098
5955 2250 1111 0099
5955 2250 1111 0100
5955 2250 1111 0101
5955 2250 1111 0102
5955 2250 1111 0103
5955 2250 1111 0104
5955 2250 1111 0105
5955 2250 1111 0106
5955 2250 1111 0107
5955 2250 1111 0108
5955 2250 1111 0109
5955 2250 1111 0110
5955 2250 1111 0111
5955 2250 1111 0112
5955 2250 1111 0113
5955 2250 1111 0114
5955 2250 1111 0115
5955 2250 1111 0116
5955 2250 1111 0117
5955 2250 1111 0118
5955 2250 1111 0119
5955 2250 1111 0120
5955 2250 1111 0121
5955 2250 1111 0122
5955 2250 1111 0123
5955 2250 1111 0124
5955 2250 1111 0125
5955 2250 1111 0126
5955 2250 1111 0127
5955 2250 1111 0128
5955 2250 1111 0129
5955 2250 1111 0130
5955 2250 1111 0131
5955 2250 1111 0132
5955 2250 1111 0133
5955 2250 1111 0134
5955 2250 1111 0135
5955 2250 1111 0136
5955 2250 1111 0137
5955 2250 1111 0138
5955 2250 1111 0139
5955 2250 1111 0140
5955 2250 1111 0141
5955 2250 1111 0142
5955 2250 1111 0143
5955 2250 1111 0144
5955 2250 1111 0145
5955 2250 1111 0146
5955 2250 1111 0147
5955 2250 1111 0148
5955 2250 1111 0149
5955 2250 1111 0150