## Sheet1
源通测试
编号 | 增益系数 | 噪声测试 | 频响测试 | [7 empty] | 距离测试（>1公里）
5955 2250 1111 0001 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0002 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0003 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0004 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0005 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0006 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0007 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0008 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0009 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0010 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0011 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0012 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0013 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0014 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0015 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0016 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0017 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0018 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0019 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0020 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0021 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0022 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0023 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0024 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0025 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0026 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0027 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0028 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0029 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0030 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0031 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0032 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0033 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0034 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0035 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0036 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0037 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0038 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0039 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz
5955 2250 1111 0040 |  | 0.25mv以内 | 频率 | 加速度有效值 | 比例 | 速度有效值 | 比例 | 位移峰峰值 | 比例 | 温度
15Hz
160Hz
1KHz
5KHz

## Sheet2
编号 | 模块地址 | 增益系数 | 备注 | ADC测量值100mv | ADC系数 | 校对 | 拉距
5955 2250 1111 0001 | 5e47 |  |  | 99.65 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0002 | 5e6c |  |  | 99.4 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0003 | 5d8e | 178
5955 2250 1111 0004 | 5d7d | 173
5955 2250 1111 0005 | 5df7 |  |  | 99.55 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0006 | 5ded | 182
5955 2250 1111 0007 | 5d99 |  |  | 100.2 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0008 | 5df5 | 167
5955 2250 1111 0009 | 5e66 |  | 年前未发 | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0010 | 5db6 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0011 | 5d80 |  |  | 99.9 | 1 | √ | 1 | 信号有点差
5955 2250 1111 0012 | 5da8 |  |  | 100 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0013 | 5da4 | 184
5955 2250 1111 0014 | 5db4 | 205
5955 2250 1111 0015 | 5d9d | 168
5955 2250 1111 0016 | 5dad |  |  | 99.5 | 1 | √ | 1 | 信号有点差
5955 2250 1111 0017 | 5dbd |  |  | 99.75 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0018 | 5e6d |  | 年前发出
5955 2250 1111 0019 | 5db2 | 191
5955 2250 1111 0020 | 5d9b |  |  | 100.05 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0021 | 5dac |  |  | 99.85 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0022 | 5e51 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1 | 1
5955 2250 1111 0023 | 5d7f |  |  | 99.85 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0024 | 5d89 |  |  | 99.55 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0025 | 5e72 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0026 | 5d97 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0027 | 5dae | 172
5955 2250 1111 0028 | 5da0 | 183
5955 2250 1111 0029 | 5e52 |  | 年前发出
5955 2250 1111 0030 | 5e61 | 181
5955 2250 1111 0031 | 5d79 |  | 年前未发 | 99.2 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0032 | 5dbc |  |  | 99.85 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0033 | 5e75 | 205
5955 2250 1111 0034 | 5d94 | 197
5955 2250 1111 0035 | 5d85 | 180
5955 2250 1111 0036 | 5e69 |  | 年前发出
5955 2250 1111 0037 | 5e5b | 178
5955 2250 1111 0038 | 5d78 | 168
5955 2250 1111 0039 | 5dbf | 173
5955 2250 1111 0040 | 5e5d | 158
5955 2250 1111 0041 | 5e5a | 164
5955 2250 1111 0042 | 5e50 | 164
5955 2250 1111 0043 | 5da2 | 180
5955 2250 1111 0044 | 5e67 | 167
5955 2250 1111 0045 | 5e55 | 195
5955 2250 1111 0046 | 5d95 | 161
5955 2250 1111 0047 | 5d7b | 179
5955 2250 1111 0048 | 5dec | 179
5955 2250 1111 0049 | 5e68 | 167
5955 2250 1111 0050 | 5de8 | 180
5955 2250 1111 0051 | 5d91 | 174
5955 2250 1111 0052 | 5da9 |  | 年前未发 | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0053 | 5dbe | 178
5955 2250 1111 0054 | 5df6 | 194
5955 2250 1111 0055 | 5e59 | 171
5955 2250 1111 0056 | 5e4b |  |  | 99.5 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0057 | 5d86 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0058 | 5e54 |  |  | 99.5 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0059 | 5e6a |  |  | 99.3 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0060 | 5e4f |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0061 | 5d74 |  |  | 99.2 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0062 | 5d72 |  |  | 100.2 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0063 | 5da5 |  |  | 99.5 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0064 | 5e46 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0065 | 5d90 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1 | 1
5955 2250 1111 0066 | 5e49 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0067 | 5e64 |  |  | 99.5 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0068 | 5e6f |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0069 | 5dbb |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0070 | 5db7 |  |  | 99.3 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0071 | 5deb |  |  | 99.5 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0072 | 5da3 |  |  | 100.05 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0073 | 5e57 |  |  | 99.4 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0074 | 5d83 |  |  | 99.75 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0075 | 5e56 |  |  | 100.3 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0076 | 5d9f |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0077 | 5de7 |  |  | 99.4 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0078 | 5db8 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0079 | 5e70 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 0 | 1 | 信号差
5955 2250 1111 0080 | 5e4e |  |  | 99.75 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0081 | 5d7a |  |  | 99.9 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0082 | 5d76 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0083 | 5def |  |  | 99.4 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0084 | 5e63 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0085 | 5db1 |  |  | 100.05 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0086 | 5e58 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0087 | 5e4a |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1 | 1
5955 2250 1111 0088 | 5daf |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0089 | 5da7 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0090 | 5daa |  |  | 99.85 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0091 | 5db9 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0092 | 5e6b |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1 | 1
5955 2250 1111 0093 | 5d88 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0094 | 5d9c |  |  | 100.05 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0095 | 5d92 |  |  | 100.1 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0096 | 5df2 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0097 | 5d7e |  |  | 99.49 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0098 | 5dba |  |  | 99.2 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0099 | 5dab |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0100 | 5df9 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0101 | 5e5e |  |  | 100.25 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0102 | 5e4d |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0103 | 5d8c |  |  | 99.75 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0104 | 5d96 |  |  | 100.1 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0105 | 5d93 |  |  | 99.4 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0106 | 5db0 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0107 | 5df1 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0108 | 5d82 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0109 | 5d8a |  |  | 100.05 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0110 | 5d87 |  |  | 99.4 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0111 | 5db3 |  |  | 99.65 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0112 | 5d73 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0113 | 5da1 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0114 | 5e62 |  |  | 99.9 | 1 | √ | 0 | 1 | 近
5955 2250 1111 0115 | 5de9 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0116 | 5d75 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0117 | 5d7c |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0118 | 5d71 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0119 | 5d70 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0120 | 5da6 |  |  | 99.3 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0121 | 5e73 |  |  | 99.9 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0122 | 5df3 |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0123 | 5d8f |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0124 | 5e5f |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0125 | 5e48 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0126 | 5df0 |  |  | 100.05 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0127 | 5d77 |  |  | 99.3 | 1 | √ | 0 | 1
5955 2250 1111 0128 | 5d8d |  |  | 99.8 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0129 | 5dfa |  |  | 99.2 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0130 | 5e53 |  |  | 99.55 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0131 | 5dea |  |  | 99.75 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0132 | 5df8 |  |  | 99.9 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0133 | 5d84 |  |  | 99.45 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0134 | 5e6e |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0135 | 5db5 |  |  | 99.6 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0136 | 5df4 |  |  | 99.9 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0137 | 5d8b |  |  | 99.85 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0138 | 5e77 |  |  | 99.7 | 1 | √ | 1
5955 2250 1111 0139 | 5e76 |  |  | 99.5 | 1 | √
5955 2250 1111 0140
5955 2250 1111 0141
5955 2250 1111 0142
5955 2250 1111 0143
5955 2250 1111 0144
5955 2250 1111 0145
5955 2250 1111 0146
5955 2250 1111 0147
5955 2250 1111 0148
5955 2250 1111 0149
5955 2250 1111 0150